# Годовой план-график ремонта распределительных электрических сетей АО «ЭлС»

| на 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- |

| Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети | Характеристика объекта | Вид ремонта (капитальный, средний, текущий) | Срок службы от последнего капитального ремонта (год) | Планируемое время ремонта | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ, КЛ - протяженность, км | ТП | РП, СП |  |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |
|  | по трассе | по цепям | шт./кВА | шт./ присоединений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0,4 кВ ВЛ-Скорая помощь | 0,242 |  |  |  | капитальный | (12)2006 | март |  |  |  |
| ТП-1-5 |  |  | 2/250 |  | капитальный | (9)2009 | апрель |  |  | Замена Т-ров конец 2017 |
| КТП-81 |  |  | 400 |  | Замена КТП | Баланс с 2015 | апрель |  |  |  |
| КТП-73 |  |  | 630 |  | капитальный | (5) с 2012 | май |  |  | Замена КТП |
| ТП-2Берлин |  |  | 2/630 |  | текущий | (5)2013 | май |  |  |  |
| ТП-1-17 |  |  | 2/630 |  | капитальный | (10)2008 | июнь |  |  | С заменой ячеек РУ-10 кВ |
| ТП-2-2 |  |  | 2/630 |  | текущий | (5)2013 | июнь |  |  |  |
| ТП-1-16 |  |  | 2/630 |  | капитальный | (9)2009 | июль |  |  | С заменой ячеек РУ-10 кВ |
| ТП-2-3 |  |  | 2/630 |  | текущий | (5)2013 | июль |  |  |  |
| ПС Стройбаза АЭС |  |  | 2/10000 |  | текущий | (3)2015 | август |  |  | КР тр-ров – 06.2013(Т-1), 09.2015(Т-2); ТР ОРУ-110 – 09.2015; техперевооружение УРЗА – 12.2015 |
| КТП-13 |  |  | 630 |  | капитальный | (10)2008 | сентябрь |  |  |  |
| ЦРП-5 |  |  |  |  | текущий | (5)2013 | октябрь |  |  |  |