ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объемы выполнения (план) 2017год. |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, до срока окончания программы, млн. руб |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена осветительный устройств на светильники со светодиодами | шт | 62 | Тыс. кВт ч | 11,097 | 1,365 | 0,03 | 9 | - | -0,64 |  | 0,278 | Прибыль |
| 2 | Регулирование напряжения путем переключения анцапф трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками | Шт ТП | 3 | Тыс. кВт час | 10 | 1,23 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 3 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях | Шт (ТП) | 3 | Тыс. кВт час | 22,21 | 2,7 | 0,061 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 4 | Составление и анализ балансов электроэнергии по линиям и подстанциям, устранение небаланса | шт | 12 | Тыс. кВт час | 0,3 | 0,037 | 0,00082 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 5 | Проведение проверок комплексов учета электроэнергии Потребителей, | Шт проверок | 1153 | Тыс. кВт час | 10 | 1,23 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 53,61 | 6,56 | 0,15 |  |  |  |  | 0,28 |  |