| Дата | Отремонтировано полностью | Выведено в ремонт | Выведено из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.18 | ЦРП-3 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.02.18 | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.03.18 | ТП-2-3 | ТП-1-5 Т-1, 1 СШ РУ-10 и 0,4 кВ |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.04.18 |  | ТП-1-5 Т-2, РУ-10 кВ 2 СШ | ТП-1-5 Т-1, 1 СШ РУ-10 и 0,4 кВ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.05.18 | ТП-1-5 | ЦРП-5 2 СШ |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.06.18 | КТП-73 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.07.18 | ТП-2-2 | ТП-1-17 Т-1, 1 СШ РУ-0,4 кВ | ЦРП-5 2 СШ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.08.18 |  |  | ТП-1-17 Т-1, Т-2 1 и 2 СШ РУ-0,4 кВ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.09.18 |  | ТП-1-17, ТП-1-16 РУ-10 кВ 2 СШ | ТП-1-16 Т-1, Т-2 1 СШ РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.10.18 | ТП-1-17, ТП-1-16, КТП-81, ПС 110/6 Стройбаза АЭС |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.11.18 | ЦРП-5 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.12.18 |  | КТП-13 |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |