| Дата | Отремонтировано полностью | Выведено в ремонт | Выведено из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.19 | КТП-13 | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.02.19 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.03.19 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.04.19 | ТП-3-7 | ТП-24 2 с.ш. 10 кВ и Т-2 |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.05.19 |  | ТП-24, РУ-0,4 2с.ш. | ТП-24 2 с.ш. 10 кВ и Т-2 |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.06.19 |  | ТП-1-12а 1 с.ш. 10 кВ и Т-1 |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.07.19 | ТП-24 строительная часть: ТП-1-13, ЦРП-5, ТП-1-12а | ТП-1-13 2 с.ш. 0,4 кВ |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.08.19 | ТП-1-12а | ТП-1-13 1 с.ш. 10 кВ и Т-1 | ТП-1-13 2 с.ш. 0,4 кВ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.09.19 | ТП-1-13 строительная часть: ТП-1Берлин, ТП-2Берлин |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.10.19 | ТП-1Берлин, ТП-2Берлин |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.11.19 | КТП-25 | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.12.19 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.01.20 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |