# Годовой план-график ремонта распределительных электрических сетей АО «ЭлС»

| на 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- |

| №п/п | Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети | Характеристика объекта | Планируемое время ремонта | Физ.износ здания/ оборудования | Дата ввода в экспл. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ, КЛ - протяженность, км | ТП | РП, СП | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |  |
|  |  | по трассе | по цепям | шт./кВА | шт./ присоединений |  |  |  |  |  |
|  | 6 ВЛ-604 | 9,892 | 9,892 | 7/939 |  | январь | март | 45,4 | 1974 | С заменой на участках ВЛ провода на СИП |
|  | 10 ВЛ-1026 | 2,989 | 2,989 | 23/5802 |  | май | июнь | 100 | 1983 |  |
|  | 10 ВЛ-305 | 7,034 | 7,034 | 5/1448 |  |  | февраль | 47,5 | 1984 | Замена на участках ВЛ провода на СИП |
|  | 10 ВЛ-306 | 6,711 | 6,711 | 8/2145 |  |  | февраль | 50,1 | 1986 |  |
|  | 10/0,4 ТП-1-12 |  |  | 2*630 |  | апрель | май | 81,7/100 | 1985 |  |
|  | 10/0,4 ТП-2-10 |  |  | 2*630 |  | август | август | аренда | 2005 |  |
|  | 10/0,4 КТП-4 Школа |  |  | 1*100 |  | июль | июль |  | 1993 |  |
|  | 10/0,4 ТП-1-6 |  |  | 2*400 |  | июнь | июнь | 74,3/100 | 1985 | Ремонт вводных АВ в РУ-0,4 кВ |
|  | 10/0,4 ТП-23 |  |  | 2*250 |  | февраль | апрель |  |  |  |
|  | 110/6 ПС Стройбаза АЭС, Т-1 |  |  | 10 000 |  | январь | февраль | 100 | 1973 | Замена высоковольтных вводов |
|  | 110/6 ПС Стройбаза АЭС, ЗРУ-6 кВ |  |  |  |  | сентябрь | октябрь |  | 1973 | Устройство АЧР и ремонт вводных ячеек |
|  | 110/6 ПС Стройбаза АЭС, ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | июль | июль |  | 1973 | Замена разрядников |

# Годовой план-график расширения просек ВЛ-6,10 кВ, находящихся на балансе АО «ЭлС»,

до ширины охранных зон на 2020 г.

| Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети | Дата ввода в экспл. | Характеристика объекта | Залесенные участки, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ, протяженность, км | ТП, КТП |  | Планируемый объем к вырубке, га | Примечание |
|  |  | по трассе | по цепям | шт/кВА |  |  |  |
| 6 ВЛ-626 | 1985 | 1,193 | 1,193 | 4/1380 | 1,05 | 2,1 |  |
| 10 ВЛ-1026 | 1983 | 2,989 | 2,989 | 23/5802 | 1,167 | 2,334 |  |
| 10 ВЛ-1023 | 2000 | 2,554 | 2,554 | 8/2933 | 0,74 | 1,48 |  |
| 10 ВЛ-1006 | на балансе с 2014г | 0,665 | 0,665 | - | 0,335 | 0,67 |  |