## Лист1
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования по ПС 110/6 кВ "Стройбаза"
Узел сети 6кВ | Зимний максимум нагрузки по результатам режимного дня декабрь 2018г., МВт
ВЛ-606 | 0.432
ВЛ-625 | 0.24
ВЛ-626 | 0.108
ВЛ-604 | 0.171
ВЛ-616 | 0.306
ВЛ-623 | 0.162