# Годовой план-график ремонта распределительных электрических сетей АО «ЭлС»

| на 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- |

| №п/п | Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети | Характеристика объекта | Вид ремонта (капитальный, средний, текущий), ТО | Срок службы от последнего капитального ремонта (год) | Планируемое время ремонта | Физ.износ Здания/ оборудования | Дата последнего ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ, КЛ - протяженность, км | ТП | РП, СП |  |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |  |
|  |  | по трассе | по цепям | шт./кВА | шт./ присоединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 ВЛ-201 | 3,625 |  |  | 9 | Капитальный | (10) 2009 | июнь | июль | 65,9 | - | Вынос из болота участка с оп.30 по оп.42 (0,8км) |
|  | 10/0,4 ТП-3-7 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | (10)2014Т | март |  |  | 2016 |  |
|  | 10/0,4 ТП-24 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | (10)2009 | апрель |  | 40,4/69,4 | Вв.2001 |  |
|  | 10/0,4 ТП-1-12а |  |  | 2*250 |  | Капитальный | (10)2009 | май |  | 71,1/ | 2013 | ТО июнь |
|  | 10/0,4 ТП-1-13 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | (10)2009 | июнь |  | 70,3/100 | 2014 | ТО июль |
|  | 6/0,4 КТП-25 |  |  | 250 |  | Капитальный | (10)2009 | июль |  | 78,7 | 2013 | ТО август |
|  | 10/0,4 ТП-1Берлин |  |  | 2*630 |  | Капитальный | (10)2009 | июль |  | 68,5/100 | 2014 | ТО сентябрь |
|  | 10/0,4 ТП-2Берлин |  |  | 2*630 |  | Капитальный | (6)2013 | август |  | 68,5/100 | 2014 | ТО сентябрь |
|  | 10/0,4 ТП-2-10 |  |  | 2*630 |  | капитальный | (5)2014Т | сентябрь |  |  | 2016 |  |