| Дата | Отремонтировано полностью | Выведено в ремонт | Выведено из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.20 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.02.20 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.03.20 | Замена высоковольтных вводов Т-1 ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.04.20 |  |  | ТП-1-12: Т-2 и 2 СШ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.05.20 | КТП-4Школла |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.06.20 |  |  |  |
|  | Плановые работы не проводились из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| На 01.07.20 |  |  |  |
|  | Плановые работы не проводились из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| На 01.08.20 |  |  |  |
|  | Плановые работы не проводились из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| На 01.09.20 | ТП-2-10 | ТП-1-12: Т-1 и 1 СШ |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.10.20 | ТП-1-12 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.11.20 | 110/6 ПС Стройбаза АЭС, ОРУ-110 кВ /замена разрядников/ |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.12.20 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.01.21 |  |  |  |