# Годовой план-график ремонта распределительных электрических сетей АО «ЭлС»

| на 20 | 21 | г. |
| --- | --- | --- |

| №п/п | Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети | Характеристика объекта | Вид ремонта (капитальный, средний, текущий), ТО | Планируемое время ремонта | Физ.износ здания/ оборудования | Дата ввода в экспл. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ, КЛ - протяженность, км | ТП | РП, СП |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |  |
|  |  | по трассе | по цепям | шт./кВА | шт./ присоединений |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 ВЛ-1023 | 2,554 | 2,554 | 9/2996 |  | Капитальный | июль | сентябрь | 59,2 | 1980 |  |
|  | 0,4 кВ Ф.1 6 мкр. | 1,046 | 1,046 |  |  | Капитальный | апрель | май | 69,1 | 1996 |  |
|  | 0,4 кВ Ф.2-4 6 мкр. | 1,354 | 1,354 |  |  | Капитальный | май | июль |  | Аренда с 2015г |  |
|  | 10/0,4 ТП-1-11 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | март | апрель | 76,8/69,6 | 1985 |  |
|  | 10/0,4 КТП-44 |  |  | 1*100 |  | Капитальный | июнь | июль | 71,2 | 1986 |  |
|  | 10/0,4 ТП-1-6 |  |  | 2*400 |  | Капитальный | август | сентябрь | 76,8/100 | 1985 |  |
|  | 10/0,4 ТП-КНС-6 |  |  | 2*400 |  | Капитальный | январь | февраль |  | Аренда с 2015г |  |
|  | 10/0,4 ТП-ОС-2 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | февраль | март |  | Аренда с 2015г |  |