ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объемы выполнения (план) 2020год. |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, до срока окончания программы, млн. руб |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулирование напряжения путем переключения анцапф трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками | Шт ТП | 3 | Тыс. кВт час | 10 | 1,23 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 2 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях | Шт (ТП) | 3 | Тыс. кВт час | 22,21 | 2,7 | 0,067 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 3 | Составление и анализ балансов электроэнергии по линиям и подстанциям, устранение небаланса | шт | 12 | Тыс. кВт час | 0,3 | 0,037 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 4 | Проведение проверок комплексов учета электроэнергии Потребителей, | Шт проверок | 1153 | Тыс. кВт час | 10 | 1,23 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 5 | Замена (поверка) приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения | Шт (комплекс) | 4 | Тыс. кВт час | 2,0 | 0,246 | 0,0054 | 0 | 0 | 0 |  | 0,155 | Эксплуатация |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 44,51 | 5,44 | 0,13 |  |  |  |  | 0,155 |  |