Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «ЭлС»

Отчет об авариях (технологических нарушениях) за январь-март 2021г.

| Месяц | Аварии по п.4 Правил | Аварии по п.5 Правил | Недоотпуск эл.энергии по авариям, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала |  |
| Январь |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Февраль |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Март |  |  | 1 | 0 | 0,165 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,165 |

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

- Замена кабельных линий с пониженной изоляцией и большим количеством соединительных муфт.

- Замена оборудования с большим сроком эксплуатации.

- Расчистка просек ВЛ до ширины охранных зон.