| Дата | Отремонтировано полностью | Выведено в ремонт | Выведено из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.2021 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.02.2021 | ТП-КНС-6 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.03.2021 | ТП-ОС-2 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.04.2021 |  | ТП-1-11 1СШ | ТП-1-11 2СШ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.05.2021 | ТП-1-11 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.06.2021 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.07.2021 | КТП-44 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.08.2021 | ВЛ-1023 |  |  |
| На 01.09.2021 |  | ТП-1-6 2 СШ | ТП-1-6 1 СШ |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.10.2021 | ТП-1-6 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.11.2021 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.12.2021 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.01.2021 |  |  |  |