# ГОДОВОЙ ГРАФИК

# технического обслуживания распределительных

| электросетей | АО «ЭлС» | на 20 | 22 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование |  |

| Наименование объекта электросети | Общая протяженность, км | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |
| ВЛ 10 кВ |
| ВЛ-1006 | 0,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1025 | 0,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1007 | 4,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1008 | 2,1 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1014/1017 | 0,95*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1015/1016 | 0,564*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1023 | 2,574 |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-1026 | 2,989 |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-КНС-6 | 3,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-ТП-2-11- ТП-ОС-2 | 2,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-201 | 3,757 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-221 | 0,435 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-305 | 7,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-306 | 6,719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-308 | 1,178 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-13/4 | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-505 | 1,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-510 | 1,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-31/1 | 0,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ Г |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-31/2 | 0,993 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-33/3 | 0,233 |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-Заболотье | 2,689 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-скв.Берлин | 1,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-Кукуевка | 6,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 6 кВ |
| ВЛ-604 | 9,892 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-606 | 2,231 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-616 | 0,619 |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-623 | 0,051 |  |  |  |  | ПОИ Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта электросети | Общая протяженность, км | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |
| ВЛ-625 | 2,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-626 | 1,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 0,38 кВ |
| ВЛ-Скорая помощь | 0,288 |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.6 мкр. ф.1-4 | 1,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.6 мкр. ф.2-4 | 1,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.1 от ТП-2-10 | 0,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.4 от ТП-2-10 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.2 от КТП-13 | 0,643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.3 от КТП-13 | 0,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.5 от ТП-2-11 | 0,905 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.6 от ТП-2-11 | 0,468 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котт.8 мкр. ф.7 от ТП-2-11 | 0,466 |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,23 ул.осв. 7 мкр. от КТП-4 | 0,535 | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛИ от ТП-3-12 | 0,581 |  |  |  |  |  |  | ПОИ Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛИ от ТП-1-16 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛИ от ТП-1-12 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тк |  |  |  |  |  |
| ПС, ЦРП, ТП, КТП |
| ПС Стройбаза АЭС |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |

Примечание. При заполнении графика могут быть использованы следующие условные обозначения видов работ:

Х – хромотографический анализ газов трансформаторов;

ПО - периодический осмотр ВЛ;

ПОИ - осмотр ВЛ инженерно-техническим персоналом;

ЗЗ - измерение загнивания древесины;

Зб - измерение прочности бетона;

С - проверка сопротивления заземления опор;

Г - проверка расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;

Ф - проверка сопротивления петли "фаза-нуль";

Ч - вырубка отдельных деревьев;

Н - восстановление знаков;

Гп - перетяжка провода;

Б - перетяжка бандажей крепления стойки опоры к приставке;

Р - проверка разрядника со снятием с опоры;

Тк - выполнение работ ПО, 3б (33), С, Г, Ф, Р в комплексе.