# Годовой план-график ремонта распределительных электрических сетей АО «ЭлС»

| на 20 | 22 | г. |
| --- | --- | --- |

| №п/п | Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети | Характеристика объекта | Вид ремонта (капитальный, средний, текущий), ТО | Планируемое время ремонта | Физ.износ здания/ оборудования | Дата ввода в экспл. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ, КЛ - протяженность, км | ТП | РП, СП |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |  |
|  |  | по трассе | по цепям | шт/кВА | шт/ присоединений |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 ВЛ-221 | 0,435 | 0,435 | 3/1510 |  | Капитальный | Февраль |  | 100 | 1987 |  |
|  | 10 ВЛ-скв.Берлин | 1,293 | 1,293 | 1/160 |  | Капитальный | Март |  | 100 | 1986 |  |
|  | 10 ВЛ-1006 | 0,665 | 0,665 | - |  | Капитальный | Апрель |  |  |  |  |
|  | 10 ВЛ-1025 | 0,795 | 0,795 | 1/400 |  | Капитальный | Апрель |  |  |  |  |
|  | 10 ВЛ-1007 | 4,169 | 4,169 |  |  | Капитальный | Май |  |  | концессия |  |
|  | 0,4 фидер 1 8 мкр от ТП-2-10 | 0,916 | 0,916 |  |  | Капитальный | Июнь |  |  | Аренда с 2015г |  |
|  | 0,4 фидер 2 8 мкр от КТП-13 | 0,643 | 0,643 |  |  | Капитальный | Июль |  |  | Аренда с 2015г |  |
|  | 0,4 фидер 3 8 мкр от КТП-13 | 0,448 | 0,448 |  |  | Капитальный | Июль |  |  | Аренда с 2015г |  |
|  | 0,4 фидер 4 8 мкр от ТП-2-10 | 0,88 | 0,88 |  |  | Капитальный | Июнь |  |  | Аренда с 2015г |  |
|  | 10/0,4 ТП-2-4 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | Май |  | 75,3/100 | 1987 |  |
|  | 10/0,4 ТП-2-5 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | Июнь |  | 71,5/100 | 1986 |  |
|  | 10/0,4 ТП-3-13 |  |  | 2*630 |  | Капитальный | Июль |  | 61,6/95,9 | 1996 |  |
|  | 10/0,4 КТП-Кладбище |  |  | 1*25 |  | Капитальный | Июль |  |  | с 2015г |  |
|  | ЦРП-3 |  |  | - |  | Капитальный | Август |  | 68,8/100 | 1990 |  |
|  | 10/0,4 КТП-4 |  |  | 1*160 |  | Капитальный | сентябрь |  |  | Аренда с 2015г |  |
|  | 6/0,4 КТП-76 |  |  | 1*630 |  | Капитальный | сентябрь |  |  | С11.2017 баланс |  |