ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объемы выполнения (план) 2020год. |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, до срока окончания программы, млн. руб |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях | Шт (ТП) | 6 | Тыс. кВт час | 61,83 | 21,3 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 2 | Проведение проверок комплексов учета электроэнергии Потребителей, | Шт проверок | 1228 | Тыс. кВт час | 0,5 | 0,17 | 0,0015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 3 | Замена приборов учета электрической энергии на интеллектуальные | шт | 34 | Тыс. кВт час | 10,2 | 3,51 | 0,033 | 0 | 0 | 0 |  | 0,96 | Амортизация |
| 4 | Замена (поверка) трансформаторов тока у потребителей электрической энергии | 3шт | 32 | Тыс. кВт час | 0,08 | 0,027 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 |  | 0,099 | Амортизация |
| 5 | Составление и анализ балансов электроэнергии по линиям и подстанциям, устранение небаланса | шт | 12 | Тыс. кВт час | 0,03 | 0,01 | 0,00009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эксплуатация |
| 6 | Повышение квалификации специалистов ответственных за энергосбережение на предприятии | Чел. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | Эксплуатация |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 73,64 | 25,167 | 0,22534 |  |  |  |  | 1,069 |  |