## Лист1
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования по ПС 110/6 кВ "Стройбаза"
Узел сети 6кВ | Зимний максимум нагрузки по результатам режимного дня декабрь 2021г., МВт
ВЛ-606 | 0.36
ВЛ-625 | 0.144
ВЛ-626 | 0.108
ВЛ-604 | 0.153
ВЛ-616 | 0.288
ВЛ-623 | 0.072

## Лист2
Расчет: наибольшая разница показаний х Ктр = мощность (Мвт)
Пример: 0,19х900=0,171 МВт