## Лист1
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования по ПС 110/6 кВ "Стройбаза"
Узел сети 6кВ | Летний максимум нагрузки по результатам режимного дня июнь 2022г., МВт
ВЛ-606 | 0.18
ВЛ-625 | 0.096
ВЛ-626 | 0.036
ВЛ-604 | 0.117
ВЛ-616 | 0.144
ВЛ-623 | 0.072