| Дата | Отремонтировано полностью | Выведено в ремонт | Выведено из ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.2022 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.02.2022 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.03.2022 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.04.2022 | ВЛ-скв.Берлин | ТП-2-4: Т-1 и 1СШ |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.05.2022 | ТП-2-4 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.06.2022 | ВЛ-1006 | ТП-2-5: Т-1 и 1СШ |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.07.2022 | ВЛ-1025, ВЛ-221, ТП-2-5 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.08.2022 |  | ТП-3-13: Т-1 и 1СШ |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.09.2022 | ТП-3-13, КТП-Кладбище |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.10.2022 | ЦРП-3 |  |  |
|  | Отключение потребителей на период производства ремонта не производилось |
| На 01.11.2022 | КТП-76 |  |  |
| На 01.12.2022 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |
| На 01.01.2023 |  | Ремонты не предусмотрены графиком |  |